Z przedmiaru branży instalacja wewnętrzna wod-kan pozycję 165 d. 1. 5 - myjnia dezynfektor zamienia się na macerator.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MACERATOR

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe z min. 2021r., nie powystawowe |
| 2 | Macerator wolnostojący, otwierany od góry |
| 3 | Załadunek min. 4 naczynia z pulpy |
| 4 | Zasilanie 230V, 50 Hz |